## Données du projet
Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées du bassin Sionge (AIS) Formulaire de dimensionnement des ouvrages de rétention des eaux claires Données du projet
1. Objectif et limites d'utilisation du présent formulaire
Ce formulaire est conçu à l'usage des particuliers dans le cadre d'un projet de construction, afin de déterminer si une rétention des eaux pluviales est nécessaire, et le cas échéant, de dimensionner les ouvrages de rétention.
Pour les projets de construction de plusieurs parcelles (plus de 3000 m2) et pour les plans de quartier, les calculs doivent être effectués par un ingénieur spécialisé. C'est également le cas si l'ouvrage de rétention dimensionné fait plus de 100 m3.
Le volume de rétention est calculé selon la directive VSA "Evacuation des eaux pluviales, Directive sur l'infiltration, la rétention et l'évacuation des eaux pluviales dans les agglomérations", nov. 2002, Diagrammes de dimensionnement selon SN 640 350 (édition 2000), Abaque 8.7d Région Plateau - Tessin Nord.
Les autres normes et prescriptions techniques en matière d'évacuation des eaux des biens-fonds s'appliquent dans tous les cas, en particulier la norme SN 592 000.
Le volume de rétention pour des parcelles situées hors zone ne peut pas être calculé à l'aide de ce formulaire. Il s'agit de cas particuliers où il est nécessaire de statuer au cas par cas.
2. Référence du projet
Veuillez remplir tous les champs jaunes du formulaire
Propriétaire :
Bureau mandataire :
Adresse :
Commune :
No de parcelle :
3. Calcul du coefficient de ruissellement restitué au réseau (Cr)
| Surface totale de la parcelle (en zone) : |  |  |  | m2
Répartition de cette surface en fonction du type de couverture :
| Type de surface | Coef. de ruissellement | Surfaces | Surfaces
|  |  | actuelles | du projet
|  | % | m2 | m2
| Fibrociment | 95
| Tôle, verre | 95
| Tuile | 90
| Toit plat recouvert de gravier | 65
| Asphalte / Béton | 80 |  |  |  | selon la Directive VSA Evacuation des eaux pluviales § 8.4.2
| Pavage | 50
| Graviers | 25
| Grilles-gazon, pavés ajourés | 15
| Surfaces non raccordées (puits perdus, etc.) * | 0
| Surfaces vertes, jardins, prés, plans d'eau, etc. | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| Coefficient de ruissellement de la parcelle (arrondi) : |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Surface réduite [hectare] |  | #DIV/0! | #DIV/0!
* à justifier
4. Liens utiles (exemples)
| Solutions alternatives au bassin de rétention enterré : | http://etat.geneve.ch/dt/eau/gestion_eaux_pluviales_parcelle-80-3742.html

## Calcul
Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées du bassin Sionge (AIS) Formulaire de dimensionnement des ouvrages de rétention des eaux claires Calcul du volume de rétention et du débit de restitution
1. Principe
| La rétention des eaux pluviales est exigée lorsque le coefficient de ruissellement (Cr) restitué au cours d'eau : |  |  | Les parcelles ne doivent pas s'imperméabiliser au-delà du coefficient maximal fixé par le PGEE.
| - dépasse le coefficient donné par le PGEE (voir plan PGEE) pour une parcelle non bâtie |  |  | Si la parcelle est déjà construite, le coefficient maximal à saturation est le coefficient actuel.
- augmente dans le cas d'une transformation/agrandissement sur une parcelle déjà bâtie et que le Cr est supérieur à 10%
2. Détermination du coefficient de ruissellement (Cr) maximal restitué au réseau selon le PGEE
| Constructions existantes sur la parcelle : |  | non
| Le Cr maximal restitué au réseau selon le plan PGEE en annexe est de : |  | 15%
3. Détermination du débit de restitution maximal
| Le débit ruisselé actuel est calculé avec une pluie de 10 minutes et un temps de retour de 5 ans (selon la norme SN 640 350) : |  |  | SN 640 350
| Pluie de projet : | 266.089 | l / s / ha pour t = 10 min | Mitteland T = 5 ans : aT=39.02, bT= 0.241 | = 39.02/(10/60+0.241)*2.78
| Débit de restitution actuel : | #DIV/0! | l / s
| Débit de restitution futur, sans rétention : | #DIV/0! | l / s
| Débit de restitution maximal selon le plan PGEE : | 0 | l / s
| Débit de restitution à respecter : | 0 | l / s
4. Calcul du volume de rétention selon la directive VSA
| Rétention nécessaire? | #DIV/0!
| Surface réduite actuelle : | #DIV/0! | ha réd | Régression selon la directive VSA, selon SN 640 350, Abaque 8.7d Région Plateau - Tessin Nord
| Surface réduite du projet : | #DIV/0! | ha réd | v = y [m3/ha réduit] | y = 0,01x2 - 2.9x + 295 | T = 5 ans
| Débit de restitution par surface réduite (qab) | #DIV/0! | l / s / ha réd | avec qab = x [l/s/ha réduit]
| Volume de rétention selon la directive VSA : | #DIV/0! | m3 | Domaine de validité | qab de 20 à 140
5. Ouvrage de régulation du débit
L'organe de régulation du débit sert à limiter le débit de restitution vers le milieu récepteur ou le collecteur public. Il doit être dimensionné pour laisser passer le débit de restitution maximal (voir § 3).
Pour les débits de restitution de 1 l/s à 60 l/s, un régulateur à tourbillon (vortex) est conseillé, car il évite que les collecteurs de petits diamètres ne se bouchent et assurent un débit constant.
Dans tous les cas, il est déconseillé de choisir un organe de régulation dont le diamètre minimal est inférieur à 7 cm.
6. Trop-plein de sécurité
Un trop-plein de secours doit être installé. Il ne doit pas être raccordé au réseau de canalisation, mais vers une dépression où les eaux peuvent déborder sans causer de dégâts.
| Pour assurer la sécurité, le trop-plein doit être dimensionné pour laisser passer 1 à 1.5 fois le débit maximum arrivant dans l'ouvrage. Pour un réseau dimensionné pour T = 5 ans (pluie de 5 minutes selon la norme SN 640 350), ce débit est de : |  |  | SN 640 350
| Pluie de projet : | 334.4571 | l / s / ha pour t = 5 min | Mitteland T = 5 ans : aT=39.02, bT= 0.241 | = 39.02/(5/60+0.241)*2.78
| Capacité du trop-plein de sécurité : | #DIV/0! | l / s | 1 à 1,5 x Q max amont selon la Directive VSA Evacuation des eaux pluviales § 8.7
De plus, le concepteur de l'ouvrage doit évaluer les conséquences d'un événement exceptionnel supérieur au temps de retour de dimensionnement.
7. Autres recommandations
La configuration de l'ouvrage doit permettre de contrôler le fonctionnement de l'ouvrage et d'assurer son entretien en tout temps.
Un entretien régulier et un contrôle tous les 6 mois, ainsi qu'après les gros événements pluvieux, est indispensable.
Une surface ne doit pas être raccordée directement sur un bassin de rétention sans passer par un dépotoir avec coude plongeur. Si nécessaire, on installera un dépotoir et/ou une grille de protection en tête de l’ouvrage ou dans l’ouvrage lui-même, pour éviter l’obstruction de l’organe de régulation.
Documents à fournir
- Présent formulaire (Données du projet et Calcul -> imprimer les 2 onglets du formulaire)
- Plan de situation des bâtiments et voiries
- Coupes et plans de l'ouvrage de rétention jusqu'à ses exutoires
- Documentation technique de l'organe de régulation
- Extrait cadastral situant l'ouvrage de rétention et ses exutoires

## Régression (hidden)
Remarques préalables / Limites de la méthode
- Le volumes de rétention est calculé selon la directive VSA
"Evacuation des eaux pluviales, Directive sur l'infiltration, la rétention et l'évacuation des eaux pluviales dans les agglomérations", nov. 2002
Diagrammes généraux de dimensionnement de petites installations de rétention, selon SN 640 350 (édition 2000). Abaque 8.7d Région Plateau - Tessin Nord T = 10 ans
- La méthode utilisée n'est valable que pour de petits ouvrages de rétention
|  |  |  | v = y [m3/ha réduit] |  | y = 0,01x2 - 2.9x + 295
Régression |  |  |  | qab = x [l/s/ha réduit]
| l/s/ha réduit | m3/ha réduit | Formules
| qab | v | v reg | Domaine de validité |  | qab de 20 à 140
| 0 | 350 | 295 |  | au-delà de 150 : v = 85 [m3/ha réduit]
| 5 | 315 | 280.75
| 10 | 280 | 267
| 20 | 245 | 241
| 30 | 215 | 217
| 40 | 195 | 195
| 50 | 175 | 175
| 60 | 160 | 157
| 70 | 145 | 141
| 80 | 130 | 127
| 90 | 120 | 115
| 100 | 110 | 105
| 110 | 100 | 97
| 120 | 95 | 91
| 130 | 90 | 87
| 140 | 87 | 85
| 150 | 85 | 85
| 160 | 85 | 87
| 170 | 85 | 91
Formule pour le volume |  | m3
| Surface | ha | 1
| Cr | % | 50%
| débit de restitution spécifique | l/s/ha | 20
| débit de restitution | l/s | 20
| qab | l/s/ha réduit | 40
| Surface réduite | ha réduit | 0.5
| v | m3/ha réduit | 246.8
| Volume | m3 | 123.4
123.4
123.4